## 清单
附件1：
成都市温江区中医医院 2024年第二批医疗设备市场调研清单
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 数量（台/套） | 功能需求
项目一：皮肤科
1 | 皮肤镜 | 国产 | 1 | 1.对人体皮肤及皮肤附属器病变组织进行多维度多模态放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告. 2.皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法. 3.皮肤镜感光原件尺寸：CMOS≥1/2英寸. 4.皮肤镜图像畸变率：≤±1%. 5.皮肤镜成像均匀度：≥90%. 6.设备设计使用年限≥10年.
2 | 医用检查灯(伍德灯) | 国产 | 1 | 1.通过检查灯对皮肤照射，实现无创实时观察，通过大体相机成像，可与皮肤镜图像处理工作站兼容，实现对图像处理、存储、管理，结合临床信息与图像信息生成输出图文检查报告. 2.采用高灵敏度LED光源，最大限度消除环境干扰. 3.光源波长：320nm＜λ＜400nm，峰值波长365nm. 4.可任意接驳不同品牌型号相机.
项目二：眼耳鼻喉
3 | 眼底照相机(人工智能) | 国产 | 1 | 1、一体式设计，能够独立使用，可快速装卸，便携。 2、多点触控屏幕不低于 5.5英寸，分辨率不低于1080p，支持多点触控。 3、支持电池供电：待机时间≥10 天，连续使用时间≥8 小时，可外接适配器 4、支持 DICOM：通过 DICOM 协议无缝对接医疗系统 PACS/HIS/RIS 等 5、相机拍摄工作视场角≥45° 6、拍摄工作距离≥26.9mm，支持最小瞳孔≤3.3mm 7、搭配AI软件，能基于单眼单张眼底彩照进行AI分析 8、支持对79种病灶及项目的识别和分析，包含不限于：微血管瘤、视网膜内出血、视网膜前出血、硬渗、棉绒斑、激光斑、玻璃膜疣、新生血管、纤维增殖膜、玻璃体出血。
4 | 电测听仪 | 国产/进口 | 1 | 1、通道：两路独立的输出通道 2、测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～6000Hz，误差小于±2% 3、测试强度范围：气导-10～120dB 骨导-10~70dB 4、测试信号：纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声 5、麦克风：内置麦克风，便于与受试者沟通 （0-20强度可调） 6、显示屏：LCD显示屏，双行精确数值显示 7、失真度：气导小于2.5% 骨导小于5.5% 8、掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽 测试功能：具备（气导/骨导、带掩蔽的气导/骨导）纯音听阈测试、声场测试、言语测试。
项目三：肺病科
5 | 血液透析机 | 国产 | 4 | 1.液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析、序贯治疗、单纯超滤、血流灌流 2.中英文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能; 3.数字显示主要参数，包括:动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量; 4.具有动脉压、静脉压、跨膜压监测系统 5.反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度: 6.透析液温度:33℃-39℃，连续可调，有精确数字读数; 7.超滤率:0-4000ml/h，可调，精度±1%; 8.透析液流量:300-800ml/min，可调; 9.有气泡及液位监测功能，漏血防护监测功能，以及静脉管路夹。 10.超滤方式:容量式平衡腔控制 11.有多种超滤曲线可设定，并可存储设定曲线; 12.消毒及清洗:具有消毒管理系统，可以设定自动消毒的时间和方式，具备化学方式消毒、热消毒: 13.血压监测模块； 14.透析充分性监测装置: 15.内置电池,保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据:同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作
6 | 血液透析滤过机 | 国产 | 1 | 1.液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，血路管、原液配方全开放 2.中英文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能; 3.数字显示主要参数，包括:动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流里、血流里、超滤量; 4.具有动脉压、静脉压、跨膜压监测系统 5.反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度; 6.透析液温度:33℃-39℃，连续可调，有精确数字读数。 7.超滤率:0-4000ml/h，可调，精度±1%; 8.透析液流量:300-800ml/min，可调; 9.有气泡及液位监测功能，漏血防护监测功能，以及静脉管路夹; 10.超滤方式:容里式平衡腔控制 11.有多种超滤曲线可设定，并可存储设定曲线: 12.消毒及清洗:具有消毒管理系统，可以设定自动消毒的时间和方式，具备化学方式消毒、热消毒; 13。血压监测模块 14.透析充分性监测装置; 15.On-line HDF功能 16.内置电池,保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作
7 | 中医定向透药治疗仪 | 国产 | 1 | 1.输出频率:低频脉冲频率、中频调制频率 2.输出波形:低频方波，脉宽调制式中频脉冲 3.配套电极种类:体表、穴位皮肤电极、理疗电极、封包理疗电极、加热电极、抽吸式电极、超声换能器电极或其他类电极 4.符合GB9706.1-2007医用电气设备第1部分:安全通用要求 5.符合YY 0607-2007医用电气设备第2部分:神经和肌肉刺激器安全专用要求 6.电磁兼容性:YY0505-2012的要求 7.环境试验要求:符合GB/T 14710-2009中气候环境试验Ⅱ组,机械环境试验Ⅱ组的要求
项目四：康复病区
8 | SDS(非脊柱手术减压治疗系统) | 国产 | 1 | 1、治疗模式与参数设置 多种减压模式选项，如[具体模式 1]、[具体模式 2]等，并说明每种模式的适用病症。 可精确调节的减压参数，包括压力范围[最小值 - 最大值]、频率范围[最小值 - 最大值]、持续时间[最小值 - 最大值]等。 提供预设治疗方案模板，方便快速选择和定制。 2、患者信息管理 患者基本信息录入，如姓名、年龄、性别、联系方式等。 详细的病历记录，包括症状描述、诊断结果、过往治疗史等。 治疗计划制定与跟踪，记录每次治疗的时间、方案和效果评估。 3、安全保障功能 实时压力监测与警报，当压力超出安全阈值[具体数值]时自动停止治疗并发出警示。 设备故障自检与提示，明确显示故障类型和可能的解决方法。 患者生命体征监测接口，如心率、血压等，异常时及时提醒。 4、操作便捷性 直观的图形用户界面（GUI），操作按钮清晰易懂。 治疗流程的可视化引导，减少操作失误。 支持触摸屏和快捷键操作。 5、数据存储与传输 本地大容量数据存储，至少能保存100名患者的治疗记录。 数据加密功能，确保患者信息安全。 支持与医院信息系统（HIS）的数据无缝对接与传输。 6、报告生成与打印 自动生成治疗报告，包括患者信息、治疗参数、效果评估等。 可定制报告格式，满足不同科室的需求。 支持打印和电子文档导出。 7、培训与支持 提供系统操作培训教程，包括视频、文档和在线课程。 售后技术支持，响应时间不超过24小时。 8、性能需求 减压精度 压力控制精度达到[具体精度数值]。 响应时间 系统在调整参数后的响应时间不超过5秒。 稳定性 连续运行[X]小时无故障。 9、兼容性需求 与其他医疗设备的兼容性 能够与[列举常见的相关医疗设备]进行数据交互和协同工作。 操作系统兼容性 支持主流的操作系统，如 Windows [具体版本]、Linux 等。
项目五：妇科
9 | 超声软组织切割止血设备 | 国产 | 1 | 1.一台主机具有超声刀接口*1、单极器械接口*2、双极器械接口*1； 2. 超声刀可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。 3. 在双极血管闭合模式下，可用于外科手术中凝闭组织和直径≤ 7mm 的动脉血管、静脉血管及淋巴管。 4. 整机使用寿命≥ 10年。 5.须配置主机*1、换能器*2
10 | 4K医用内窥镜摄像系统 | 国产 | 1 | 1.摄像系统主机具备4K图像处理功能，能输出4096*2160和3840*2160超高清像素图像。 2.摄像头具有一键自动对焦功能。 3.主机自带刻录功能，能刻录4K及高清手术视频。 4.整套摄像系统使用寿命≥ 10年。 5.配置10mm镜头*2；5mm加长镜头(450mm)*1。 6.匹配妇科常用手术器械两套。 7.主机具备自动画幅调整功能、光谱染色功能等。
项目六：外科
11 | 膀胱电切镜 | 国产 | 2 | 电切镜需匹配奥林巴斯ESG-400主机使用。 1、产品由内窥镜、外鞘、内鞘、工作把手、手术电极、高频线组成。 2、用于泌尿外科的前列腺肥大、增生、前列腺瘤等疾病的检查，并利用高频电流效应对病变组织进行切割、电凝等手术。 3、内窥镜镜体采用优质不锈钢管，工作长度≤282mm，镜体外径≤4mm，可高温高压蒸汽灭菌，视场角＞60°有效景深3-100mm。 4、采用耐高温高强度陶瓷，外径≤24Fr。 5、外鞘具有高密度出水孔，有利于手术视野清晰，外径≤26Fr带进出水开关。 6、工作把手滑块工作距离24±2mm，正负极工作回路接头位于工作把手上。 7、闭孔器前端可活动变向，更利于进去手术通道。
项目七：骨外科
12 | 椎间孔镜系统 | 国产 | 1 | 1.椎间孔镜：视像角30°，视场角≧70°工作通道直径≧3.7mm，外径≦6.5mm±0.5mm，工作长度170-180mm 2.双频机：具备三种工作方式：切割、消融、凝血，各功能能量数值液晶屏显示清晰 3.三晶片高清摄像机系统技术参数：摄像头具有三组传感器，每组1080P，射频输出清晰度1080P，主机前面板7寸液晶屏幕，实时显示图像，主机带USB接口，可接U盘进行拍照、录像，摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒，冷光源主机前面带5寸LCD显示，参数可追溯，光源照度≧1100000Lx，显示器尺寸26英寸，背光LED，内窥镜专用台车一部
13 | 椎间孔镜手术器械 | 国产 | 2 | 1.4种尺寸骨钻及配套手柄，扩孔钻外直径6.0-9.0mm 2.3种不同形状的定位插入针 3.4级扩张器，外径3.0-6.4,mm 4.不同斜面工作套管 5.内镜配套下使用的正反手抓钳、不同角度、粗细抓钳、弹簧抓钳，不同角度旋转型椎板咬骨钳，不同角度肌腱钳（咬切钳） 6.镜下环锯 7.镜下使用骨刀、骨锤导丝、铅笔头软组织扩张器
14 | 电生理监测系统 | 国产 | 1 | 1.通过诱发电位、肌电图、脑电图、TOF 等项目，为手术医生提供中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标； 2.实时反馈手术过程中神经的活动情况，对于外科医生手术中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位进行指导。
项目八：检验科
15 | 溶浆机 | 国产 | 1 | 容量：可同时放置4-8个标准袋，数码恒温控制，融化室内温度可编程， 温度调节精度为0.1度，具备高低温报警，有高温、漏电保护， 可通过摆动均匀受热，易清洗。
16 | 生物显微镜 | 国产 | 2 | 适用于细胞、细菌涂片、染色涂片。 自带LED光源，含4倍、10倍低倍镜、40倍高倍镜、100倍油镜， 可调节目镜，可调节聚光镜，所有镜头均有防霉处理。
17 | 血小板震荡保存仪 | 国产 | 1 | 温控范围：22±2°C，数字监控，具备高低温报警，震荡幅度50MM， 连续左右往复，水平震荡，震荡频率60±5周/分，有USB数据导出功能， 实现温度可追溯，可放置血小板5-10袋。
项目九：针灸科
18 | 电脑三维牵引治疗仪 | 国产 | 1 | 快牵参数： 1.快牵距：0～70mm 2.摇摆角度：-25°～25°可调 3.成角角度：-25°～10°可调 4.牵引时间：≤1s 5.牵引力：≥3000N 慢牵参数： 1.慢牵行程：0～200mm 2.摇摆角度：-25°～25°可调 3.成角角度：-25°～10°可调 电源：220V/50HZ 功率：≤850VA
19 | 蜡疗治疗仪 | 国产 | 1 | 1.全自动功能:根据设置的制饼盘数和饼厚自动融蜡，过滤，放蜡，制饼，保温，实时监控工作状态。 2.预约功能:提前预约制作，缩短制饼等待时间，提高效率。 3.恒温功能:制饼完成后恒温保温，随用随取，方便使用。 4.断电记忆功能:如遇意外断电，10分钟内供电重启可以续接断电前工作状态。 5.模式功能:可进行全自动放蜡模式及一键放蜡模式。 6.多重过滤功能:采用多重过滤系统，保证蜡液纯净。 7.倒计时功能:制饼过程中倒计时状态实时显示，方便掌握制饼时间。 8.防堵功能:所有蜡管缠绕碳纤维线加热保温，防止蜡管堵塞。 9.风道系统:科学的风道系统，保证蜡饼均匀凝固成型。 10.设备材料:外观采用防静电涂层，内室全304不锈钢制作，西门子PLC控制系统，确保高品质。
20 | 微波治疗仪 | 国产 | 1 | 1. 高频电磁波：微波治疗仪采用高频电磁波进行治疗，能够穿透人体组织深层，对深部病变进行治疗。 2. 热效应和非热效应：微波治疗仪既可以通过热效应增加组织温度，促进血液循环和新陈代谢，也可以通过非热效应改变细胞膜的通透性，促进细胞的修复和再生。 3. 安全无创：微波治疗仪是一种非侵入性的治疗方法，不需要切开皮肤或注射药物，减少了患者的痛苦和感染的风险。微波治疗仪通常由以下几个部分组成： （1）发射器：发射器是微波治疗仪的核心部件，负责产生高频电磁波并将其传输到患者身体部位。 （2） 控制器：控制器用于调节微波的频率、功率和治疗时间等参数，以满足不同病情和治疗需求。 （3）显示屏：显示屏用于显示治疗仪的工作状态和参数，方便医生和患者进行观察和调节。
项目十：口腔科
21 | 口腔内数字化X射线成像系统 | 国产 | 1 | 1.疾病诊断 能够清晰的显示牙齿龋坏程度，位置和范围，帮助牙医准确判断龋齿的情况 ； 2.有助于发现牙根尖的炎症 囊肿及其它病变 ； 3.可用于诊断牙周疾病 评估牙槽骨的吸收情况 ； 4.准确的测量牙槽骨的高度 宽度和密度 为治疗提供依据； 5.口内数字化数字化成像系统在口腔诊断中是不可缺的诊疗工具能够提升诊断的准确性和治疗的成功率。
22 | 牙科X光射线机 | 国产 | 1 | 1.牙齿检查 清晰显示牙齿的内部结构 包括牙髓腔 牙根管的形态和位置 以及是否存在隐蔽性龋齿 2.牙周组织评估 帮助医师了解牙槽骨的高度密度和形态 判断牙周炎的严重程度 3.在处理颌面创伤 肿瘤和先天畸形等疾病时提供有关颌骨结构和病变的详细影像。
23 | 热熔牙胶充填系统 | 国产 | 1 | 1.适用于各类牙髓炎，牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管填充治疗； 2.可根据不同的加热针可以选择不同的加热温度； 3.具有温度显示； 4.具有多种温度调节和选择。
项目十一：病理科
24 | 多头生物显微镜 | 国产 | 1 | 1.两人共览 ; 2.放大率：4x、10x、40x（弹簧）、100x（弹簧、油）; 3.物镜误差性：齐焦≤0.06mm; 4.附加功能：简易相衬及暗场观察及简易偏光观察预留位。 照相机接口：专用C型卡口、数码相机专用接口。
项目十二：功能科
25 | 动态心电血压一体机 | 国产 | 5 | 1、记录器采用动态心电、动态血压检测二合一设计，支持多种工作模式：单心电、单血压及心电血压二合一监测并可调； 2、具备电子登记功能，可预先对患者信息进行登记和记录； 3、具有自动心电事件检测及血压触发技术，当检测到心动过速／心动过缓/ST段改变等事件发生时，及时触发血压追加测量； 4、具有OLED显示屏，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换； 5、动态心电图具有起搏功能分析，能采用多通道起搏脉冲检测技术，自动检测和识别电压幅值很低的起搏脉冲信号； 6、能提供体位监测，支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验功能； 7、分析软件支持独立心电分析、独立血压分析以及心电血压关联同步分析； 8、分析软件具备先进的人工智能(AI)分析引擎； 9、分析软件能提供散点图和叠加图同步逆向分析， 能提供心率校准、漏波批量添加、房早未下传批量添加等多种快捷功能；能提供多种高级分析功能，包括但不限于心率变异性分析、心率震荡分析、T波电交替分析、心向量、心室晚电位、QT分析、心率减速力、睡眠呼吸暂停综合征分析等； 10、分析软件能提供心电和血压结合报告界面，提供24小时心电和血压趋势，能对每次血压测量提供心电图同步对照。 11、动态心电血压一体机的患者数据可直接导入医院现有动态心电血压分析软件进行回放、分析并打印报告。
26 | 动态血压仪 | 国产 | 5 | 1、动态血压监测仪可测定患者24小时内每间隔一定时间内的血压值并分析包括全天、白昼、夜晚的收缩压、舒张压、平均动脉压、心率以及它们的最高值和最低值、血压负荷值、血压变异度及昼夜血压节律等项目。 2.动态血压监测仪具备在测量每一次血压时可定义其当时体位及状态，以便在分析中可以更好的判断其测量值的意义。 3.动态血压监测仪可接入医院现有的血压分析软件进行回放、分析及报告打印。 4.患者数据可导入医院现有血压分析软件进行回放、分析并打印报告。 5.动态血压监测仪需存储容量大于460条且数据传输稳定、快捷。
项目十三：老年病科
27 | 除颤仪 | 国产 | 1 | 1.自动心脏节律分析和电击咨询系统，可建议实施电击，而由操作者按下“SHOCK”按钮，即可行电除颤
28 | 心电图机 | 国产 | 1 | 1.具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品； 2.十二导同步采集、同屏显示，同步热敏记录12道心电波形； 3.彩色显示屏，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作； 4.具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入； 5.患者信息录入。
29 | 震动排痰仪 | 国产 | 1 | 1.采用直流无刷电机和风机，电机和风机可长期连续工作，保用10年； 2.倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感； 3.接受其它生物反馈信息如心率、血氧饱和度、呼吸率等，及时调整工作状态（必要时立即停止工作）； 4.配血氧饱和度、心率、呼吸率自动检测控制模块，多种工作模式，自动工作程序； 5.咳嗽暂停时间：10秒-5分可调（患者随时可调整）。
30 | 心电监护仪 | 国产 | 10 | 1.护仪具有高精度的测量功能，能够准确捕捉心脏电信号， 2.提供可靠的测量结果，可以记录心率、血氧饱和度等指标，满足多种监测需求。