## 清单
附件1：
成都市温江区中医医院 2025年第二批医疗设备市场调研清单
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 数量（台/套） | 功能需求
1 | 胃肠镜系统 | 国产 | 1 | 胃肠道检查、治疗
2 | 光疗仪 | 国产 | 1 | 红蓝黄光治疗仪用于轻、中度炎性痤疮红光和蓝光治疗，中、重度痤疮及囊肿性痤疮的光动力疗法、各类皮肤的嫩肤治疗、敏感性皮肤的黄光舒敏治疗、面部过敏性皮炎的治疗、抗衰嫩肤美白、淡化斑点、增加皮肤弹性。
3 | 二氧化碳激光治疗机（点阵） | 国产 | 1 | 二氧化碳激光治疗机临床应用于对人体组织的浅度切割、止血和凝固，以达到治疗目的；临床应用于治疗皮肤疣、痣、赘生物、皮脂腺囊肿、脂溢性角化症、汗管瘤、皮脂腺瘤、痘坑、毛孔粗大、皱纹、妊娠纹、瘢痕等
4 | 高压灭菌器 | 国产 | 1 | 高压灭菌
5 | 特定蛋白分析仪 | 国产 | 1 | 可检测免疫球蛋白、胃蛋白酶原、急性时相蛋白等
6 | 水平旋转仪 | 国产 | 1 | 电子控制显示，反应时间精准，加盖符合生物院感要求。
7 | S5-1宽频相控阵纯净波探头 | 国产 | 1 | 完成心脏彩超检查
8 | 经颅多普勒超声诊断仪理邦2MHZ探头 | 国产 | 1 | 检测颅内脑底动脉环上各血管，匹配医院理邦设备
9 | 病理大体标本拍摄仪 | 国产 | 1 | 实现大体标本拍照，通过接口直接上传病理网络系统，可打出大体标本图像的图文报告
10 | 物理降温仪 | 国产 | 1 | 降温仪采用极速恒温制冷技术，通过物理方法降低体温，实现对患者持续恒温物理冷敷，快速带走发热患者热量，开启高效、安全、舒适，便捷的极速降温新模式
11 | 内热针治疗仪 | 国产 | 2 | 开展内热针经皮骨骼肌松解术
12 | 腰椎牵引床 | 国产 | 2 | 增大椎体椎间隙和椎间孔，解除神经根的压迫，缓解肌肉痉挛，使突出的椎间盘复位
13 | 蜡疗机 | 国产 | 1 | 治疗多种疾病：蜡疗适用于治疗肌肉、韧带、肌腱的扭挫伤，肌肉劳损，以及长期伏案工作引起的肩颈腰腿疲劳疼痛等；关节病变：如关节强直、挛缩、各种关节炎、肩周炎，腱鞘炎等；外伤或手术后遗症：手术后粘连，瘢痕等，愈合不良的伤口或慢性溃疡等；神经炎、周围面神经麻痹、神、神经性皮炎、皮肤硬化症、湿疹、肌炎、骨髓炎等。
14 | 麻醉推进器 | 国产 | 2 | 表皮麻醉
15 | 多功能高级整脊按摩床 | 国产 | 2 | 开展整脊疗法
16 | 颈椎牵引椅 | 国产 | 2 | 开展颈椎牵引
17 | 温液仪 | 国产 | 3 | 用于手术室、重症监护室、急诊科等加温血液和液体至人体正常体温下供患者输注用。
18 | 膀胱电切镜 | 国产 | 1 | 前列腺电切术用
19 | 输尿管镜 | 国产 | 2 | 输尿管病变相关手术用
20 | 腹腔镜目镜 | 国产 | 2 | 腹腔镜手术用
21 | 膀胱镜 | 国产 | 2 | 膀胱检查治疗
22 | 壁挂式空气消毒机 | 国产 | 3 | 手术室/胃肠镜室房间消毒，单机消毒面积120㎡
23 | 中医定向透药治疗仪 | 国产 | 1 | 中医定向透药，可以用于骨关节镇痛、消炎及骨质增生的治疗
24 | 臭氧治疗仪 | 国产 | 1 | 抗炎，抗菌作用，妇科在治疗过程中可短期科缓解阴道炎症。