附件1

温江区中医医院遮阳棚项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 | 材质工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢架 | 平方米 | 43.71 |  |  | 1、横梁：100*100*5mm 热镀锌矩管焊接，刷防火漆 2、屋脊：50*70*3mm 热镀锌矩管，刷防火漆 3、门头立柱：50*50*3mm 热镀锌矩管焊接150*300mm 钢筋笼，刷防火漆 4、中间立柱：40*80*3mm 热镀锌矩管造型，打磨 刮原子灰 喷金属漆。 | 所有报价含安装、人工、税费 |
| 2 | 彩钢板 | 平方米 | 43.71 |  |  | 5cm夹心彩钢板 |  |
| 3 | 铝塑板包边 | 米 | 17.2 |  |  | 4mm户外铝塑板 |  |
| 4 | 天沟排水 | 米 | 13.8 |  |  | 铝板加工折弯 |  |